## Pracownia fizyczna
ZAŁĄCZNIK_CZĘŚĆ B_FORMULARZ CENOWY - PRACOWNIA FIZYCZNA
„PRZEZ NAUKĘ DO DOSKONAŁOŚCI”
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8*
LP | nazwa pomocy | opis pomocy | ilość | cena netto/szt | cena brutto/szt | razem brutto (D x F) | Koszty limitowane (wydatki na środki trwałe)
1 | Waga szkolna elektroniczna | Produkt nowy z atestem. Precyzyjna waga laboratoryjna, elektroniczna, przeznaczona szczególnie do celów dydaktycznych. Posiada funkcję tarowania, wyświetlacz cyfrowy, zasilanie: bateryjne, maksymalne obciążenie 500g, dokładność 0.1g, dołączona instrukcja. | 1 |  |  |  | NIE
2 | Elektrostatyka – zestaw demonstracyjny | Zestaw oryginalny od producenta, nowy, dostarczony w oryginalnej walizce z tworzywa sztucznego. Zestaw umożliwia przeprowadzenie serii doświadczeń z zakresu elektrostatyki i zawiera instrukcję do tych doświadczeń. Większość elementów posiada wtyki, które pozwalają je mocować na podstawach izolacyjnych. Zestaw zawiera instrukcję opisującą doświadczenia. Wymiary: 440 x 330 x 100 mm | 1 |  |  |  | NIE
3 | Maszyna elektrostatyczna | Pomoc naukowa do otrzymywania wysokiego napięcia umożliwiająca wykonanie serii doświadczeń: iskra i jej własności, fizjologiczne działanie iskry, działanie cieplne iskry, jonizacyjne działanie płomienia, rozmieszczanie ładunków na powierzchni przewodnika, działanie ostrzy, linie sił pola elektrycznego, efekty świetlne w ciemności. doświadczenie z rurką próżniową. Produkt nowy z atestem, na stabilnej podstawie Wymiary minimalne - 34 x 34 x 39 cm do 40 x 24 x 43 cm. Ciężar - 2,5 kg do ok. 4,4 kg | 1 |  |  |  | NIE
| Zestaw kompasów transparentnych | Nowy zestaw: 10 małych, kompasów (średnica 20 mm) do wyznaczania linii pola magnetycznego w przezroczystej obudowie, igły widoczne są z obu stron. | 1 |  |  |  | NIE
5 | Klosz próżniowy z manometrem i dzwonkiem elektrycznym | Zestaw, który umożliwia ilustrację prawa fizyki mówiącego, iż dźwięk nie może się rozchodzić w próżni. Klosz szklany wyposażony(opcjonalnie) w manometr wraz z podstawą i gumową uszczelką, budzik zasilany bateriami. Opcjonalnie wyposażony w pompę ręczna .Średnica zewnętrzna klosza ok 190mm, średnica wewnętrzna 172mm. Dostosowany do użytku jako pomoc naukowa z fizyki, nowy oryginalny zestaw od producenta. | 1 |  |  |  | NIE
6 | Wahadło matematyczne | Wahadło matematyczne jako układ mechaniczny w postaci punktu materialnego (ciężarka) zawieszonego na nieważkiej i nierozciągliwej nici, której drugi koniec jest unieruchomiony, służy do określania okresu drgań wahadła. Dostarczane w walizce z tworzywa sztucznego, w formie zestawu, w skład którego wchodzą: statyw z podstawą, pion, nitka, skala kątowa, przymiar liniowy i stoper elektroniczny. Wymiary: 400 x 320 x120 mm. Materiały i wykonanie zapewnia bezpieczne użytkowanie pomocy. | 1 |  |  |  | NIE
7 | Zestaw do ćwiczeń z akustyki | Oryginalny zestaw, nowy, dopuszczony do użytku w szkole jako pomoc dydaktyczna z fizyki. Zestaw zawiera: para kamertonów rezonansowych z młoteczkiem – 1 kpl. sonometr (trichord) – 1 szt. zestaw sprężyn o różnym współczynniku sprężystości – 1 kpl. sprężyna do demonstracji fali podłużnej – 1 szt. sprężyna do demonstracji fali poprzecznej – 1 szt. zestaw 10 odważników50 g– 1 kpl. statyw z podziałką – 1 kpl. miara zwijana - 1 szt. stoper – 1 szt. Wymiary: 740 x 400 x120 mm | 1 |  |  |  | NIE
8 | Termodynamika i ciepło zestaw doświadczalny | Zestaw walizkowy, oryginalny, zgodny ze specyfikacją producenta. W skład zestawu wchodzą następujące pomoce naukowe: zestaw przewodników cieplnych, naczynie Leidenfrost’a, przyrząd do badania prawa Boyle’a-Mariotta, manometr wodny otwarty, dylatoskop (przyrząd do wykazania rozszerzalności liniowej metali), kolba szklana, zlewka, korki gumowe, podstawa do podgrzewania, lampka spirytusowa, pierścień Gravesanda, kalorymetr, spirala Joule’a, , bimetal, miernik cyfrowy z sondą temperaturową, pipeta, bagietka, termometr Oryginalny, nowy zestaw producenta, nie składany z różnych elementów. Dopuszczony do użytku szkolnego jako pomoc dydaktyczna z fizyki.. | 1 |  |  |  | NIE
9 | Przyrząd do demonstracji przemiany pracy w energie wewnętrzną | Plastikowy cylinder z tłokiem do demonstracji przemiany adiabatycznej. Stan: nowy, model dopuszczony do użytku szkolnego. | 1 |  |  |  | NIE
10 | Statyw laboratoryjny z wyposażeniem | W skład zestawu wchodzą: podstawa z prętem, łącznik krzyżowy, łapa do kolb, stojak do lampki spirytusowej, lampka spirytusowa, stojak do próbówek, łapa do próbówek, szczotka do czyszczenia próbówek, łyżko-szpatuła , szczypce laboratoryjne, pęseta , Zestaw wykonany z trwałych materiałów, stabilne podstawy i stojaki. Spełnia wymagane prawem normy dla pomocy dydaktycznych z fizyki. Wysokość całkowita: 510 mm 510, wymiary w opakowaniu: 520 x 150 x 110 mm | 1 |  |  |  | NIE
11 | Symulator stanu materii | Przyrząd zbudowany na bazie głośnika, który zasilany napięciem zmiennym wywołuje drgania membrany , stymulując ruch umieszczonych wewnątrz „cząsteczek”. Układ 3-stopniowy do symulacji drgań cząstek ciała w fazie stałej, ciekłej i gazowej. Zasilanie: 10V AC, Wymiary: 220 x 140 x 120 mm. Posiada wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. | 1 |  |  |  | NIE
12 | Zegar z baterią owocową | Zegar zasilany owocami i warzywami. Zasilanie zegara odbywa się na tej samej zasadzie na jakiej działają współczesne baterie. płynnie regulowany zasilacz prądu stałego, przeznaczony do zastosowania w placówkach edukacyjnych. Podstawowe parametry: napięcie wyjściowe 0÷30 V , prąd wyjściowy 0÷5 A , stabilizacja napięcia i prądu tętnienia 0,5mV rms (wart. skut.), jednoczesny odczyt napięcia i prądu każdego z wyjść wskaźniki cyfrowe 2 x LCD | 1 |  |  |  | NIE
13 | Bateria słoneczna 0,48V/3,1A | Bateria wykonana z monokrystalicznego krzemu o powierzchni czynnej 98+2 cm2. W połączeniu z silnikiem może służyć do demonstracji wytwarzania prądu elektrycznego przez fotoogniwa. Napięcie wyjściowe:0,48 V Wydajność prądowa:3.1 A | 1 |  |  |  | NIE
14 | Przyrząd do obserwacji obrazu rzeczywistego w zwierciadle wklęsłym | Przyrząd składa się z dwóch wklęsłych zwierciadeł, które mogą być używane niezależne lub razem. Zwierciadła, z których jedno ma otwór pozwalają pokazać różnicę pomiędzy obrazem pozornym a rzeczywistym. Daje możliwość obserwacji trójwymiarowego obrazy przedmiotu umieszczonego wewnątrz dwóch ułożonych na sobie luster. Średnica zwierciadeł: 22cm. Model nowy o bezpiecznej konstrukcji dopuszczony do użytku szkolnego. | 1 |  |  |  | NIE
15 | Zasilacz bateryjny 6V | Produkt nowy z odpowiednim atestem. | 2 |  |  |  | NIE
16 | Dysk Newtona ( krążek Newtona) z napędem ręcznym | Przyrząd zbudowany z tarczy z płyty pilśniowej o średnicy 200 mm która jest osadzona na uchwycie, przyklejony jest wielobarwny krążek papierowy. Uchwyt dostosowano do otworu we wrzecionie wirownicy, za pomocą której wprawimy krążek w ruch. Wirownica nie wchodzi w skład zestawu. Wymiary ok. Ø200 x 175 mm Ciężar ok. 0,60 kg. Spełnia normy jakości i bezpieczeństwa. | 1 |  |  |  | NIE
17 | Ława optyczna120cm z tarczą Kolberga | Zestaw zgodny ze specyfikacją producenta do doświadczeń z zakresu optyki geometrycznej, zarówno do demonstracji, jak i ćwiczeń uczniowskich. Zapewnia bezpieczne użytkowanie. Składa się z trwałej ławy wykonanej z aluminium, wyposażonej w czytelną podziałkę, zawiera również zestaw soczewek w oprawie, przesłonę, dwustronny ekran, oświetlacz, tarczę Kolbego, kolorowe filtry, zwierciadło oraz komplet brył akrylowych o różnych kształtach. Skład zestawu: szyna aluminiowa (ława ) o przekroju ok. 5 x 3 x 120cm, nóżki do ławy – 2 szt., ślizgacze (koniki) do mocowania akcesoriów optycznych zestawu, wyposażone w 3 otwory ka. żdy – 7 szt., ekran dwustronny o wymiarach ok. 8x11cm, z naniesioną skalą w pionie i poziomie z jednej strony oraz w całości biały z drugiej strony, soczewki o śr.50 mm i ogniskowych f: +50, +100, +150, +200 i -150 mm – 5 szt., przesłona ze strzałką (strzałka skierowana w górę, z dodatkową odnogą poziomą, ułatwiającą stwierdzenie odwrócenia obrazu w poziomie ( 24x10mm). Skład tarczy Kolbego: metalowa tablica o wymiarach 47x33cm z naniesioną tarczą Kolbego, wyposażona w regulowany stojak do ustawiania jej w pionie, akcesoria magnetyczne tj. , zwierciadło uniwersalne L-60 mm (płaskie, wypukłe lub wklęsłe – kształt dobierany dowolnie poprzez jego wygięcie i dokręcenie śrub mocujących), blok akrylowy płasko-równoległy, soczewka akrylowa skupiająca, , soczewka akrylowa rozpraszająca, , pryzmat akrylowy trójkątny, pryzmat akrylowy o podstawie trapezowej, akrylowa soczewka półokrągła, lampa halogenowa 12V/20W, przesłony z 1, 3 i 5 szczelinami, komplet filtrów kolorowych (czerwony, niebieski i zielony), przewody połączeniowe (bananowe)., komplet filtrów kolorowych (czerwony, niebieski i zielony), przewody połączeniowe (bananowe). | 1 |  |  |  | NIE
18 | Wahadło rezonansowe | Pomoc dydaktyczna, która pozwala zademonstrować zjawisko mechanicznego rezonansu drgań. Wahadło rezonansowe na stabilnej podstawie, z metalową ramą i listewką, wyposażone w 7 kulek stalowych na zawieszeniach bifilarnych, Wykonanie zapewnia bezpieczeństwo i trwałość przyrządu. Kulki mogą się wahać tylko w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny, gdzie znajdują się nici. Zewnętrzne wymiary, ok.: 13 cm x 47 cm x 34 cm | 1 |  |  |  | NIE
19 | Zestaw sprężyn o różnym współczynniku sprężystości | Oryginalny zestaw pięciu sprężyn, każda o innym współczynniku sprężystości. Sprężyny zakończone są z jednej strony kółeczkiem a z drugiej strony haczykiem ze wskazówkami. ,do wyznaczania współczynnika sprężystości sprężyn oraz badania zależności wydłużenia sprężyny od siły powodującej wydłużenie. | 1 |  |  |  | NIE
20 | Cylindry miarowe 500ml | Cylinder o objętości 500 ml wykonany z przezroczystego tworzywa PMP. Integralną częścią cylindra jest stabilna sześciokątna podstawka. Na ściance wytłoczona jest trwała podziałka. Całkowita wysokość cylindra wynosi ok. 33,5 cm, a jego średnica wewnętrzna kształtuje się od 4,8 do 5,6 cm. Duża średnica cylindra pozwala na jego zastosowanie do wyznaczania objętości różnych ciał, np. sześcianów | 2 |  |  |  | NIE
21 | Regulator odśrodkowy Watta | Przyrząd przystosowany do współpracy z wirownicą. Stosowany do prezentacji wpływu prędkości obrotowej na wielkość siły odśrodkowej i jednocześnie możliwości powiązania tej prędkości z układem regulacji. Najważniejszą częścią jest element obrotowy, czyli osadzone na osi ramiona regulatora, zakończone kulami metalowymi(lub ciężarkami o innym kształcie) o średnicy ok. 2 cm. Ramiona te mogą odchylać się w górę, przy jednoczesnym ściskaniu sprężyny, która je ściąga w dół. Drugim, opcjonalnym elementem jest model przepustnicy w przekroju. Jej wysięgnik, zahaczany o ruchomy pierścień na osi regulatora pozwala na obracanie tarczą przepustnicy w rurze (w domyśle doprowadzającej parę do turbiny). Bezpieczna i trwała konstrukcja, spełniająca normy jako pomoc dydaktyczna z fizyki. | 1 |  |  |  | NIE
22 | Wirownica mechaniczna ręczna | Wirownica z napędem ręcznym. Współpracuje z przyrządem obręczowym i regulatorem odśrodkowym Watta oraz krążkiem Newtona i syreną Savarta. Osiągana prędkość obrotowa uwarunkowana jest prędkością z jaką obracane jest koło pasowe. Konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo użytkowania i trwałość przyrządu. Wymiary: 450 x 230 x 175 mm | 1 |  |  |  | NIE
23 | Syrena Sawarta | Przyrząd syrena Savarta, czyli generator dźwięku o dowolnej częstotliwości. Stanowi ona układ kół zębatych, osadzonych na wspólnej osi dopasowanej do mocowania w wirownicy. Każde z kół posiada inną liczbę zębów na obwodzie, dzięki czemu może generować dźwięki o różnych częstotliwościach w tej samej chwili. Przyrząd spełnia normy bezpieczeństwa wymagane dla pomocy dydaktycznych. | 1 |  |  |  | NIE
24 | Opiłki metalu w pudełku | Opiłki metalu do demonstracji pola magnetycznego w pojemniku o zawartości ok. 250 g. | 2 |  |  |  | NIE
25 | Bączek magnetyczny | Pomoc dydaktyczna do prezentacji magnetycznej lewitacji. Wykonana z bezpiecznych i trwałych materiałów. | 1 |  |  |  | NIE
26 | Komplet do elektromagnetyzmu | Oryginalny, nowy zestaw producenta w walizce, spełniający normy dla pomocy dydaktycznych z fizyki, zawiera instrukcję. Komplet przeznaczony jest do wykonywania doświadczeń z zakresu pola magnetycznego oraz elektromagnetycznego. Kompletny zestaw umożliwia przeprowadzenie podstawowych doświadczeń dotyczących sił i elektromagnetyzmu. Konstrukcja elementów kompletu umożliwia przeprowadzenie doświadczeń na projektoskopie. Zestaw pozwala wykonać następujące doświadczenia: obserwacja pola magnetycznego magnesów trwałych; wzajemne oddziaływanie magnesów; metale w polu magnetycznym; obserwacja pola magnetycznego wokół przewodników, w których płynie prąd stały; wyznaczanie kierunku i zwrotu siły elektrodynamicznej działającej na przewodnik z prądem w polu magnetycznym - siły elektromagnatyczne ; wyznaczanie kierunku i zwrotu sił elektrodynamicznych działających na dwa przewodniki z prądem; zachowanie się cewki z prądem w polu magnetycznym; wzbudzanie prądu w obwodach z cewką za pomocą pola magnetycznego silnika elektrycznego. Wymiary zestawu ok. - 400 x 300 x 100 mm. Ciężar ok 2,5 kg. | 1 |  |  |  | NIE
27 | Elektryczność, obwody zestaw szkolny | Zestaw dydaktyczny z fizyki przeznaczony do demonstracji lub ćwiczeń uczniowskich z zakresu elektryczności i magnetyzmu. W skład zestawu wchodzą: Amperomierz (0~0,5~1)A - 1 szt. Woltomierz (0~1,5~3)V - 1 szt. Wyłącznik 3 szt. Rezystor 5Ω/2W 1 szt. Rezystor 10Ω/2W 1 szt. Przekaźnik elektromagnetyczny. 1 szt. Opornica suwakowa - 1 szt. Model silnika elektr. 1 szt. Podstawka pod żarówkę - 2 szt. Igła magnet. na podstawie - 1 szt. Magnes sztabkowy - 2 szt. Magnes podkowiasty - 1 szt. Opiłki żelazne - 1 szt. Żarówka - 2 szt. Kasetka na baterie 1,5V AA -1 szt. Kpl. przewodów -1 kpl. Wymiary całkowite: 265 x 195 x 55 mm. Zestaw nowy, zawierający wszystkie oryginalne, trwałe elementy zgodnie ze specyfikacją producenta., umieszczone w walizce, bezpieczny, przystosowany i dopuszczony do użytku szkolnego. Zawiera instrukcję. | 1 |  |  |  | NIE
28 | Analogowy miernik demonstracyjny | Przyrząd z czytelną dużą skalą oraz szerokim zastosowaniem dzięki wymiennym modułom i skalom, które umożliwiają jego prace zarówno, jako woltomierz, amperomierz jak i galwanometr. Spełnia wymagane normy jako pomoc dydaktyczna z fizyki. | 1 |  |  |  | NIE
29 | Model dynama z napędem ręcznym | Model generatora ręcznego w bezpiecznej obudowie do zastosowania jako pomoc dydaktyczna na lekcje fizyki. W zestawie żarówka oraz przewód zakończony krokodylkami. Pozwala na uzyskanie mocy rzędu 3 do 4,5W. Napięcie wyjściowe: max. 9V Wymiary ok. : 10cm x 16cm Spełnia normy dla pomocy dydaktycznych z fizyki. | 1 |  |  |  | NIE
30 | Zestaw do optyki geometrycznej dysk optyczny z oświetlaczem | Zestaw optyczny z oświetlaczem halogenowym, wyposażony w tarczę optyczną oraz komplet elementów przeznaczonych do demonstracji i badań z zakresu optyki geometrycznej; zestaw soczewek i pryzmatów. Elementy mocowane na stabilnej tablicy. Bezpieczne i trwałem materiały zgodne z normami dla pomocy dydaktycznych oraz specyfikacją od producenta, Zasilanie: 230V/50Hz Źródło światła: lampa halogenowa 12V/50W. Średnica tarczy: ok. 240 mm Oświetlacz: fi 115 x 230 mm Wymiary robocze tablicy: 690 x 210 mm | 1 |  |  |  | NIE
31 | Zestaw do ćwiczeń z optyki geometrycznej - ława | Komplet składający się z elementów optycznych i montażowych oraz oryginalnej ławy optycznej. Oryginalny zestaw producenta z obudową. Spełniający normy dla pomocy fizycznych. Skład zestawu: cztery soczewki w oprawie o długości ogniskowej + 5cm, + 10cm, + 18cm, -15cm, zwierciadło wklęsłe, pryzmat, zwierciadło szklane, matówka, szkło przeźroczyste, komplet przesłon (6 sztuk), naczynko w kształcie prostokąta, pierścień zaciskowy (2 szt.), gniazdo oświetlacza, gniazdo blokujące (5 sztuk), uchwyt widełkowy (2 sztuki), oprawa, kulka Ø 10 mm na pręcie, kulka Ø 25 mm na pręcie, stolik, podpora belki, oświetlacz, belka ławy optycznej. Wymiary - 100 x 150 x 1160 mm Zasilanie: 6V/5A prądu stałego lub zmiennego (bez zasilacza w zestawie) | 1 |  |  |  | NIE
32 | Sześciany (bryły) do wyznaczania gęstości o jednakowej objętości | Zestaw 6-10 sześcianów o jednakowej objętości, wykonanych z różnych materiałów, np. miedzi, mosiądzu, żelaza, cynku, aluminium, akrylu, plastiku, drewna miękkiego, drewna twardego i nylonu. Przeznaczone do doświadczeń z wyznaczaniem gęstości, bądź jako próbki materiałów o różnej gęstości. Wymiary każdego z sześcianów, około: 2,5 x 2,5 x 2,5 cm. | 1 |  |  |  | NIE
33 | Sześciany (bryły) o jednakowej masie | Zestaw zawiera trzy sześciany/prostopadłościany o masie ok. 100g, z różnych materiałów: żelazo, aluminium i tworzywo sztuczne, do wyznaczania gęstości ciał. Komplet pozwala też na wizualizajcę różnicy w gęstości materiałów, dzięki różnicy wysokości. | 1 |  |  |  | NIE
34 | Ruchomierz | Przyrząd do pomiaru oraz zapisu ruchu ciała, Nagrywanie ruchu polega na zależnym od prędkości ruchu ciała, nanoszeniu punktów na taśmie pomiarowej . Ich rozmieszczenie wskazuje na charakter ruchu, umożliwia obliczenie przebytej drogi, jego prędkość oraz przyspieszenie. Wymiary: 142 x 70 x 35 mm Jakość materiałów i wykonanie zapewniające bezpieczną obsługę | 1 |  |  |  | NIE
35 | Hydrostatyka – zestaw | Oryginalny pełny zestaw od jednego producenta, zawierający zbiór przyrządów i elementów , które umożliwiają m.in. pomiary ciśnienia gazów i cieczy oraz demonstrację prawa Pascala, czy paradoksu hydrostatycznego. Przeznaczony do demonstracji dla nauczyciela, i do podziału dla grup uczniowskich. Skład zestawu: manometr wodny otwarty, model baroskopu cieczowego, paradoks hydrostatyczny, kula wodna do pokazu prawa Pascala , naczynia połączone różnych kształtów, nurek Kartezjusza. Całość dostarczana walizce z tworzywa sztucznego. Spełnia wymagane normy bezpieczeństwa. Wymiary: ok. 400 x 320 x 180 mm. | 1 |  |  |  | NIE
36 | Model turbiny wodnej | Prosty model ukazujący działanie turbiny wodnej, która zamienia energię kinetyczną wody na ruch obrotowy osi zakończonej z jednej strony wirnikiem, z drugiej kołem zamachowym. Średnica naczynia: Ø145 mm. Wysokość całkowita po złożeniu (odkręcane nóżki): 220 mm Nowy, dobrej jakości przyrząd spełniający normy bezpieczeństwa. | 1 |  |  |  | NIE
37 | Ręczna pompa próżniowa | Prosta, mechaniczna pompa próżniowa do wytwarzania próżni z wbudowanym zaworem wentylacyjnym i manometrem. Wydajność: 15 -36 ml na suw, przyłącza (związane z próżnią i ciśnieniem): zawory pneumatyczne o średnicy 7 mm. Zapewnia bezpieczeństwo użytkowania, Wymiary: Ok. 270 x 170 x 45 mm | 1 |  |  |  | NIE
38 | Półkule magdeburskie | Przyrząd do wykazywania siły, jaką ciśnienie atmosferyczne dociska dwie zetknięte z sobą i opróżnione półkule. Półkule - dwie tarcze wklęsłe z uchwytami. Współdziałająca pompka ssąca lub pompa próżniowa nie znajduje się w zestawie Wymiary - średnica 12cm. Produkt nowy, spełnia normy bezpieczeństwa dla pomocy dydaktycznych. | 1 |  |  |  | NIE
39 | Wahadło Newtona | Przyrząd nowy, spełnia normy jakości i bezpieczeństwa dla pomocy szkolnych. Przeznaczony do ilustracji 3 zasady dynamiki Newtona i do demonstracji zasady zachowania momentu pędu. Wyposażony w 5 stalowych kulek o śred. ok. 18 mm zawieszonych na podwójnych linkach na stabilnej konstrukcji. Wymiary: 150 x 100 x 120 mm | 1 |  |  |  | NIE
40 | Zestaw do badania ruchu | Zestaw przeznaczony do doświadczeń z zakresu ruchu jednostajnego, jednostajnie przyspieszonego oraz oddziaływań bezpośrednich ( zderzenia kulek na torze) i na odległość ( pole grawitacyjne oddziałujące na zestaw kulek ). W skład zestawu wchodzą: równia wykonana z kształtownika metalowego z czytelna skalą 0-70cm, rurka przezroczysta z zatyczkami do doświadczeń z pęcherzykiem powietrza, flamaster, zestaw kulek metalowych o średnicy 25mm. oraz instrukcja. Zestaw nowy, kompletny, według specyfikacji producenta i zgodny z normami dla pomocy dydaktycznych z fizyki. | 1 |  |  |  | NIE
41 | Przyrząd obręczowy do demonstracji siły odśrodkowej i spłaszczenia Ziemi | Przyrząd nowy, spełniający normy bezpieczeństwa dla pomocy dydaktycznych. Mocowany jest w wirownicy. Są to kuliste obręcze mocowane przesuwnie na osi. Przy ich pomocy można zademonstrować i wytłumaczyć proces spłaszczania się Ziemi będącej w ruchu obrotowym oraz zależność siły odśrodkowej od prędkości kątowej. Wymiary: 140x140x250 mm ciężar: 0,51 kg | 1 |  |  |  | NIE
42 | Płyny i gazy – zestaw demonstracyjny | Oryginalny zestaw przyrządów doświadczalnych w walizce umożliwiających prezentację i sprawdzenie słuszności praw z zakresu mechaniki płynów i gazów oraz demonstrację podstawowych zagadnień związanych z szeroko rozumianą nauką o płynach i gazach. Spełnia normy wymagane dla pomocy dydaktycznych z fizyki. W jego skład wchodzą m.in. manometr wodny otwarty, model baroskopu cieczowego, paradoks hydrostatyczny, przyrząd do demonstracji prawa Clapeyrona, przyrząd do prawa Pascala, naczynia połączone różnych kształtów. cylinder do doświadczeń z prawem Pascala, model prasy hydraulicznej, nurek Kartezjusza, przyrząd do demonstracji prawa Archimedesa, zestaw ciężarków o jednakowej masie., naczynie przelewowe. Wymiary całkowite: 460 x 330 x 150 mm | 1 |  |  |  | NIE
WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY ŁĄCZNIE |  |  | ………………………………………………..zł
miejscowośc, data |  | (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
*jeśli wpisano NIE oznacza to, że wartość jednostkowa pomocy nie może być równa lub wyższa od 3500 zł netto. * jeśli wpisano TAK oznacza to, że wartość jednostkowa pomocy może być wyższa niż 3500 zł netto.
*jeśli wpisano NIE oznacza to, że wartość jednostkowa pomocy nie może być równa lub wyższa od 350 zł netto. * jeśli wpisano TAK oznacza to, że wartość jednostkowa pomocy może być wyższa niż 350 zł netto.
*jeśli wpisano NIE oznacza to, że wartość jednostkowa pomocy nie może być równa lub wyższa od 350 zł netto. * jeśli wpisano TAK oznacza to, że wartość jednostkowa pomocy może być wyższa niż 350 zł netto.